济 南 市 生 态 环 境 局

附件：

拟批准环境影响评价文件的建设项目有关情况

- 一、项目概况

山东英盛生物技术有限公司山东英盛精准医学研究及转化生产基地项目位于山东省济南高新区大正路以东，规划29号路以西，规划33号路以北，世纪大道以南，总占地面积31104m2，总建筑面积71811.98m2，建设内容为生产区、办公区及辅助设施等。预计年产PCR类检测试剂盒12万盒、串联质谱类试剂盒6万盒、年组装超高效液相色串联质谱检测系统2000台、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）2000台、全自动荧光免疫分析系统2000台及全自动样品处理系统2000台等。

二、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

（一）项目废水经污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）标准要求后，由市政污水管网排入济南东泉供水有限公司鲜花港污水处理厂。

（二）串联质谱类试剂盒生产中试剂配制工序产生的VOCs和废氨气经废气处理设施装置处理后排放。VOCs有组织排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中非重点行业Ⅱ时段排放限值。氨有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值；串联质谱类试剂盒抽样质检过程产生的VOCs经废气处理设施装置处理后排放。VOCs有组织排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)表1中非重点行业Ⅱ时段排放限值。氨有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值；餐厨油烟经油烟净化器处理后排放。厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）要求；VOCs无组织排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019))表2中厂界监控点浓度限值；氨无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值。

（三）合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （四）餐厨垃圾、废油脂和废包装物综合利用；废反渗透膜和生活垃圾由环卫部门清运；质检废液、首次清洗废液、废试剂瓶、废UV灯管和废活性炭等危险废物委托有处置资质的单位处置。

- 三、公众参与情况

- 无